| 序列 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质量及其他要求 （均含入库验收后送达指定位置，提供合格证明材料，确保能通过消防验收） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器4KG | 60 | 支 | 70 | 4200 | 淮海牌，出厂日期不早于24年8月份 |
| 2 | 灭火器箱 | 30 | 个 | 40 | 1200 | 铁皮厚度不低于1.2mm |
| 3 | 消防栓头 | 20 | 个 | 70 | 1400 | 可旋转，减压DN60带身份证，网上录入流向信息 |
| 4 | 消防检查卡 | 800 | 张 | 0.15 | 120 | 消火栓和灭火器通用，硬卡纸B7大小 |
| 5 | 消防箱单体箱门 | 10 | 个 | 50 | 500 | 铝合金不低于1MM玻璃不低于4MM800×650 |
| 6 | 单体箱 | 5 | 个 | 170 | 850 | 薄钢板不低于1.2MM玻璃不低于4MM800×650 |
| 7 | 水带 | 10 | 条 | 100 | 1000 | 国标全套：8-65-25水带＋水枪＋接口 |
| 8 | 干粉灭火器3KG | 10 | 支 | 60 | 600 | 淮海牌，出厂日期不早于24年8月份 |
| 9 | 消防演习烟饼 | 100 | 片 | 3 | 300 | 每片使用时间不低于3分钟 |
| 10 | 烟感电池 | 100 | 个 | 5 | 500 | 惠德瑞CR17450 ，3V |
| 11 | 灭火毯 | 20 | 片 | 40 | 800 | 1.5✖1.5M |
| 12 | 防毒面具 | 10 | 个 | 30 | 300 | 3c认证过滤式消防自救呼吸器TZL30 |
| 14 | 减速带 | 70 | 米 | 70 | 4900 | 规格：100✖35✖8.5cm，槽径：5✖5.5cm 有30米含安装 |
| 15 | 分水器 | 1 | 个 | 300 | 300 | 快速二分水器，65进65出 |
| 16 | 绝缘剪短钳 | 1 | 把 | 150 | 150 | 24寸5000V |
| 17 | 铁铤 | 1 | 个 | 50 | 50 | 105cm反光条设计 |
| 18 | 伸缩梯 | 1 | 个 | 930 | 930 | 8米直梯，超强载重 |
| 19 | 二氧化碳灭火器 | 20 | 支 | 100 | 1200 | 淮海牌，出厂日期不早于24年8月份 |
| 20 | 二氧化碳灭火器箱 | 10 | 个 | 50 | 500 | 加固加厚 |
| 21 | 二氧化碳灭火器专用手套 | 10 | 副 | 20 | 200 | 36cm头层牛皮双层加厚,防冻手套 |
| 总价 |  |  |  |  | 20000 |  |

备注：中标方需提供样品供甲方确认。