项目采购需求

年    月   日

一、项目背景概况 工程概况 建筑类型：既有民用建筑（住宅/公共建筑） 屋面面积：216㎡（18m×12m），女儿墙高1.5m 现状问题： 原保温层（XPS）受潮失效，防水层（SBS）老化开裂 细石混凝土保护层空鼓、剥离，局部渗漏严重 二楼顶部漏水严重。

需研究解决的问题： 铲除旧的保护层、防水层、保温层必做；保温层铲除补做与否，防水层必做；防水层上方的保护层选做。

解决问题的建议或方案： 推荐方案：做防水层加固女儿墙。 项目; 费用（元）; 明细说明. 拆除工程; 6,480; 保温层10元/㎡+防水层12元/㎡+保护层8元/㎡. 保温层（XPS+施工）; 13,176; 材料38元/㎡+人工15元/㎡. 防水层（SBS+施工）; 15,120; 材料42元/㎡+人工20元/㎡. 保护层（混凝土）; 13,176; 材料35元/㎡+人工18元/㎡. 附加费用（含女儿墙加固）; 5,000; - 女儿墙节点处理：1,200元（泛水板+附加层+密封胶）<br>- 排汽管安装：800元<br>- 工程管理费：3,000元. 工程总价; 52,952.